2017年国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集：（2017年3月24日整理最新版）

（1）主要法律法规：

《中华人民共和国建筑法》\*（1998年3月1日实施）

《中华人民共和国安全生产法》\*（2014年12月1日实施）

《建设工程安全生产管理条例》 （2004年2月1日实施）

《中华人民共和国环境保护法》\*（2005年1月1日实施）

《中华人民共和国水污染防治法》 （2008年6月1日实施）

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）

《中华人民共和国环境噪声污染防止法》 （1997年3月1日实施）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日实施）

《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）

《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日实施）

《四川省安全生产管理条例》（2007年1月1日实施）

（2）主要规范、标准

★《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《工程测量规范》（GB50026—2007）；

《混凝土强度检验评定标准》（GB50107—2010）；

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

《混凝土质量控制标准》（GB50164—2011）；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《盘柜及二次线路结线施工及验收规范》（GB50171-2001）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）；

《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207－2012）；

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）；

《组合钢模板技术规范》（GBJ50214—2001）；

《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《给水、排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑采暖卫生与煤气工程施工质量验规范》（GB50302-2001）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2014）

《屋面工程技术规范》（GB50305-2012）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617-2010）

《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

《施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）

《建筑施工现界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）

《建筑施工现场环境卫生标准》（JGJ14-2013）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

《回弹法检验混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）

《钢筋焊接接头试验方法》（JGJ/T27-2014）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52—2006）；

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）\*

《建筑施工高处作业安全技术规程》（JGJ80-2016）

《钢结构施工规范》（GB50755-2012）

《冷轧带肋钢筋混凝土技术规程》（JGJ95-2011）

《砌筑砂浆配合比设计规程》（JCJ/T98-2010）

《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T104-2011）

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《外墙饰面砖工程施工及验收规范》（JGJ126-2015）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）

《建筑机械设备检查技术规程》（JGJ160-2008）

《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）

《建筑外墙清洗维护技术规程》（JGJ168-2009）

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T187-2009）

《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010）

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）

《塔式起重机安全规程》（GN5144-2006）

《工程建设标准强制性条文》 （房屋建筑部分）2013年版

（3）主要图集

《西南地区建筑标准设计通用图》 西南J合订本（1）（2）（2011）

《西南地区建筑标准设计通用图》 西南G合订本（1）（2）（2011）

《夏热冬冷地区节能建筑门窗》 DBJT20-37

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)